## Sheet1
ID | Type_Scanner | SNR | kVp | mAs | IMC_Patient | Artefacts | Qualité_Image | Composant_Suspect | Type_Panne | Cause_Probable | Gravité | Artefacts_num | IMC_classe | SNR_initial | Delta_SNR | Dose_SNR_ratio | IMC_norm | mAs_norm | SNR_norm | Stress_score | Etat_systeme | Decision_dose_min | mAs_corrige | Impact_dose | Decision_dose_min_v2 | mAs_corrige_v2 | Impact_dose_v2
1 | PCCT | 51.1 | 80 | 80 | 32.6 | Oui | Moyenne | Électronique | Logiciel | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -7.9255 | 1.5656 | 0.81704 | 0.4 | 0.69694 | 0.54743 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
2 | CT | 50.72 | 80 | 40 | 34.3 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Thermique | Surchauffe | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -8.3055 | 0.78864 | 0.85965 | 0.2 | 0.69176 | 0.48551 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
3 | PCCT | 63.96 | 140 | 200 | 29.8 | Non | Bonne | Tube RX | Logiciel | Usure du tube | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 2.9421 | 3.127 | 0.74687 | 1 | 0.87234 | 0.72428 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
4 | PCCT | 55.53 | 120 | 80 | 22.1 | Non | Moyenne | Système de refroidissement | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -4.9532 | 1.4407 | 0.55388 | 0.4 | 0.75736 | 0.43008 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
5 | CT | 46.31 | 140 | 200 | 30.1 | Oui | Moyenne | Détecteur | Thermique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -12.7155 | 4.3187 | 0.75439 | 1 | 0.63161 | 0.77543 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
6 | CT | 41.74 | 100 | 200 | 36.2 | Oui | Mauvaise | Électronique | Électronique | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.2855 | 4.7916 | 0.90727 | 1 | 0.56929 | 0.84905 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
7 | PCCT | 55.62 | 120 | 40 | 23.2 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Vieillissement composant | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -4.8632 | 0.71917 | 0.58145 | 0.2 | 0.75859 | 0.36086 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
8 | PCCT | 45.52 | 100 | 200 | 38.6 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -13.5055 | 4.3937 | 0.96742 | 1 | 0.62084 | 0.8628 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
9 | CT | 40.05 | 120 | 20 | 35.3 | Oui | Mauvaise | Électronique | Logiciel | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -18.9755 | 0.49938 | 0.88471 | 0.1 | 0.54624 | 0.48464 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
10 | CT | 41.71 | 140 | 20 | 36.4 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Capteur | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.3155 | 0.4795 | 0.91228 | 0.1 | 0.56888 | 0.49114 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
11 | CT | 63.83 | 80 | 200 | 31 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Capteur | Dégradation détecteur | Faible | 0 | >30 | 59.0255 | 4.8045 | 3.1333 | 0.77694 | 1 | 0.87057 | 0.73666 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
12 | PCCT | 43.4 | 140 | 20 | 26.5 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Thermique | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -17.6179 | 0.46083 | 0.66416 | 0.1 | 0.59193 | 0.38728 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
13 | PCCT | 44.95 | 120 | 20 | 29.4 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Électronique | Usure du tube | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -16.0679 | 0.44494 | 0.73684 | 0.1 | 0.61307 | 0.41212 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
14 | PCCT | 63.23 | 140 | 20 | 21.6 | Non | Bonne | Électronique | Logiciel | Erreur reconstruction | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 2.7468 | 0.31631 | 0.54135 | 0.1 | 0.86238 | 0.28406 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite
15 | CT | 44.63 | 100 | 80 | 33.3 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Thermique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.3955 | 1.7925 | 0.83459 | 0.4 | 0.6087 | 0.57209 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 84 | Dose légèrement augmentée
16 | CT | 48.07 | 140 | 80 | 26.5 | Oui | Moyenne | Tube RX | Logiciel | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -12.9479 | 1.6642 | 0.66416 | 0.4 | 0.65562 | 0.49454 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
17 | PCCT | 49.76 | 140 | 20 | 23.5 | Oui | Moyenne | Tube RX | Capteur | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -10.7232 | 0.40193 | 0.58897 | 0.1 | 0.67867 | 0.33986 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
18 | CT | 39.66 | 140 | 80 | 38.4 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Capteur | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -19.3655 | 2.0171 | 0.96241 | 0.4 | 0.54092 | 0.63678 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
19 | PCCT | 39.57 | 100 | 40 | 29 | Oui | Mauvaise | Électronique | Thermique | Surchauffe | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -21.4479 | 1.0109 | 0.72682 | 0.2 | 0.53969 | 0.46279 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
20 | CT | 66.07 | 100 | 200 | 20.3 | Non | Bonne | Logiciel reconstruction | Électronique | Vieillissement composant | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 5.5868 | 3.0271 | 0.50877 | 1 | 0.90112 | 0.62329 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
21 | PCCT | 49.76 | 120 | 20 | 22.3 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Électronique | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -10.7232 | 0.40193 | 0.5589 | 0.1 | 0.67867 | 0.32783 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
22 | CT | 42.55 | 100 | 200 | 38.7 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -16.4755 | 4.7004 | 0.96992 | 1 | 0.58033 | 0.8719 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
23 | PCCT | 58.93 | 140 | 200 | 29.5 | Non | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Usure du tube | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -2.0879 | 3.3939 | 0.73935 | 1 | 0.80374 | 0.73499 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
24 | CT | 56.79 | 120 | 200 | 25.9 | Non | Moyenne | Détecteur | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -4.2279 | 3.5217 | 0.64912 | 1 | 0.77455 | 0.70474 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
25 | CT | 67.36 | 120 | 200 | 21.1 | Non | Bonne | Détecteur | Mécanique | Mauvaise calibration | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 6.8768 | 2.9691 | 0.52882 | 1 | 0.91871 | 0.62779 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
26 | CT | 34.1 | 120 | 40 | 36.3 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Capteur | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -24.9255 | 1.173 | 0.90977 | 0.2 | 0.46508 | 0.55089 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
27 | CT | 57.89 | 120 | 200 | 27 | Non | Moyenne | Tube RX | Thermique | Usure du tube | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -3.1279 | 3.4548 | 0.67669 | 1 | 0.78955 | 0.71277 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
28 | CT | 55.96 | 120 | 80 | 33.7 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Usure du tube | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -3.0655 | 1.4296 | 0.84461 | 0.4 | 0.76323 | 0.5452 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
29 | CT | 41.03 | 120 | 80 | 37.7 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Thermique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.9955 | 1.9498 | 0.94486 | 0.4 | 0.5596 | 0.62602 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
30 | PCCT | 50.82 | 140 | 80 | 25 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -9.6632 | 1.5742 | 0.62657 | 0.4 | 0.69313 | 0.472 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
31 | PCCT | 53.43 | 120 | 40 | 22.5 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -7.0532 | 0.74864 | 0.56391 | 0.2 | 0.72872 | 0.35982 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
32 | PCCT | 47.74 | 80 | 120 | 24.4 | Oui | Moyenne | Tube RX | Capteur | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -12.7432 | 2.5136 | 0.61153 | 0.6 | 0.65112 | 0.55439 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
33 | CT | 52 | 80 | 120 | 22.9 | Oui | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -8.4832 | 2.3077 | 0.57393 | 0.6 | 0.70922 | 0.52773 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
34 | PCCT | 48.2 | 120 | 200 | 34.8 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -10.8255 | 4.1494 | 0.87218 | 1 | 0.65739 | 0.81739 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
35 | PCCT | 73.32 | 100 | 200 | 19.3 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Thermique | Dégradation détecteur | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | 7.6437 | 2.7278 | 0.48371 | 1 | 1 | 0.59348 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
36 | CT | 44.78 | 80 | 40 | 38.6 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Électronique | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.2455 | 0.89326 | 0.96742 | 0.2 | 0.61075 | 0.54482 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
37 | PCCT | 57.22 | 120 | 200 | 35.1 | Non | Moyenne | Tube RX | Capteur | Dégradation détecteur | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -1.8055 | 3.4953 | 0.8797 | 1 | 0.78041 | 0.7958 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
38 | PCCT | 36.25 | 80 | 40 | 34.1 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Thermique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -22.7755 | 1.1034 | 0.85464 | 0.2 | 0.49441 | 0.52297 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
39 | PCCT | 67.06 | 140 | 200 | 25.9 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Mécanique | Erreur reconstruction | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 6.0421 | 2.9824 | 0.64912 | 1 | 0.91462 | 0.67672 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
40 | CT | 57.84 | 140 | 200 | 22.2 | Non | Moyenne | Électronique | Capteur | Usure du tube | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -2.6432 | 3.4578 | 0.55639 | 1 | 0.78887 | 0.66478 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
41 | CT | 54.89 | 80 | 200 | 19.3 | Oui | Moyenne | Électronique | Capteur | Atténuation patient | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -10.7863 | 3.6437 | 0.48371 | 1 | 0.74864 | 0.64376 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
42 | PCCT | 53.21 | 120 | 20 | 21.8 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -7.2732 | 0.37587 | 0.54637 | 0.1 | 0.72572 | 0.3134 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
43 | PCCT | 41.44 | 80 | 80 | 31 | Oui | Mauvaise | Électronique | Mécanique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.5855 | 1.9305 | 0.77694 | 0.4 | 0.56519 | 0.55774 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 84 | Dose légèrement augmentée
44 | CT | 55.28 | 140 | 40 | 27.1 | Non | Moyenne | Logiciel reconstruction | Mécanique | Vieillissement composant | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -5.7379 | 0.72359 | 0.6792 | 0.2 | 0.75396 | 0.40089 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
45 | PCCT | 47.55 | 120 | 80 | 33.1 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -11.4755 | 1.6824 | 0.82957 | 0.4 | 0.64853 | 0.56212 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
46 | PCCT | 53.33 | 100 | 120 | 30.9 | Oui | Moyenne | Détecteur | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -5.6955 | 2.2501 | 0.77444 | 0.6 | 0.72736 | 0.6043 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
47 | PCCT | 60.92 | 100 | 120 | 26.3 | Non | Bonne | Tube RX | Électronique | Mauvaise calibration | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | -0.097895 | 1.9698 | 0.65915 | 0.6 | 0.83088 | 0.53748 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
48 | CT | 41.03 | 120 | 20 | 29.2 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Thermique | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -19.9879 | 0.48745 | 0.73183 | 0.1 | 0.5596 | 0.42081 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
49 | PCCT | 36.47 | 80 | 20 | 30.9 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Thermique | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -22.5555 | 0.5484 | 0.77444 | 0.1 | 0.49741 | 0.45029 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
50 | CT | 54.32 | 140 | 120 | 33.6 | Oui | Moyenne | Détecteur | Logiciel | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -4.7055 | 2.2091 | 0.84211 | 0.6 | 0.74086 | 0.62867 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
51 | PCCT | 41.76 | 80 | 120 | 30.7 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Thermique | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.2655 | 2.8736 | 0.76942 | 0.6 | 0.56956 | 0.63386 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue
52 | PCCT | 48.65 | 100 | 80 | 39.2 | Oui | Moyenne | Tube RX | Logiciel | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -10.3755 | 1.6444 | 0.98246 | 0.4 | 0.66353 | 0.62028 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
53 | CT | 44.28 | 80 | 80 | 30.9 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Électronique | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.7455 | 1.8067 | 0.77444 | 0.4 | 0.60393 | 0.54899 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 84 | Dose légèrement augmentée
54 | CT | 61.77 | 120 | 80 | 24.5 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Électronique | Surchauffe | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 1.2868 | 1.2951 | 0.61404 | 0.4 | 0.84247 | 0.43712 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
55 | PCCT | 53.54 | 120 | 80 | 22.2 | Oui | Moyenne | Détecteur | Logiciel | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -6.9432 | 1.4942 | 0.55639 | 0.4 | 0.73022 | 0.43651 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
56 | PCCT | 52.26 | 140 | 20 | 22.5 | Oui | Moyenne | Tube RX | Thermique | Erreur reconstruction | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -8.2232 | 0.3827 | 0.56391 | 0.1 | 0.71277 | 0.32301 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
57 | CT | 37.34 | 120 | 20 | 36.3 | Oui | Mauvaise | Électronique | Logiciel | Surchauffe | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -21.6855 | 0.53562 | 0.90977 | 0.1 | 0.50927 | 0.50205 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
58 | CT | 60.59 | 100 | 200 | 35.6 | Non | Bonne | Détecteur | Thermique | Vieillissement composant | Faible | 0 | >30 | 59.0255 | 1.5645 | 3.3009 | 0.89223 | 1 | 0.82638 | 0.79162 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
59 | CT | 53.54 | 100 | 40 | 18.7 | Oui | Moyenne | Tube RX | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -12.1363 | 0.7471 | 0.46867 | 0.2 | 0.73022 | 0.32142 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
60 | CT | 64.53 | 80 | 200 | 30 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Logiciel | Usure du tube | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 3.5121 | 3.0993 | 0.75188 | 1 | 0.88011 | 0.72473 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
61 | PCCT | 65.66 | 100 | 80 | 20.6 | Non | Bonne | Détecteur | Thermique | Surchauffe | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 5.1768 | 1.2184 | 0.51629 | 0.4 | 0.89553 | 0.38741 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
62 | PCCT | 56.55 | 100 | 200 | 23.4 | Non | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Bruit élevé | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.9332 | 3.5367 | 0.58647 | 1 | 0.77128 | 0.68033 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
63 | CT | 43.75 | 120 | 20 | 24.1 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Mécanique | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | 20-25 | 60.4832 | -16.7332 | 0.45714 | 0.60401 | 0.1 | 0.5967 | 0.36226 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
64 | PCCT | 41.51 | 140 | 20 | 26.6 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Capteur | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -19.5079 | 0.48181 | 0.66667 | 0.1 | 0.56615 | 0.39344 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
65 | CT | 62.85 | 80 | 40 | 20.1 | Non | Bonne | Tube RX | Électronique | Atténuation patient | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 2.3668 | 0.63644 | 0.50376 | 0.2 | 0.8572 | 0.31006 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
66 | PCCT | 49 | 100 | 40 | 33.6 | Oui | Moyenne | Électronique | Capteur | Surchauffe | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -10.0255 | 0.81633 | 0.84211 | 0.2 | 0.6683 | 0.48318 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
67 | PCCT | 47 | 140 | 20 | 21.2 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Capteur | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -13.4832 | 0.42553 | 0.53133 | 0.1 | 0.64103 | 0.32433 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
68 | CT | 58.45 | 120 | 120 | 24.2 | Non | Moyenne | Système de refroidissement | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -2.0332 | 2.053 | 0.60652 | 0.6 | 0.79719 | 0.52317 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
69 | CT | 44.09 | 80 | 120 | 30.5 | Oui | Mauvaise | Électronique | Logiciel | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.9355 | 2.7217 | 0.76441 | 0.6 | 0.60134 | 0.6255 | Dégradé | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue
70 | CT | 64.58 | 140 | 80 | 18.6 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Électronique | Usure du tube | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -1.0962 | 1.2388 | 0.46617 | 0.4 | 0.8808 | 0.37031 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
71 | PCCT | 46.13 | 100 | 80 | 25.6 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -14.8879 | 1.7342 | 0.6416 | 0.4 | 0.62916 | 0.49081 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
72 | PCCT | 50.74 | 120 | 200 | 37.9 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -8.2855 | 3.9417 | 0.94987 | 1 | 0.69203 | 0.84154 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
73 | PCCT | 34.21 | 120 | 120 | 39.9 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Mécanique | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -24.8155 | 3.5077 | 1 | 0.6 | 0.46658 | 0.74668 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue
74 | PCCT | 66.24 | 120 | 200 | 27 | Non | Bonne | Électronique | Électronique | Usure du tube | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 5.2221 | 3.0193 | 0.67669 | 1 | 0.90344 | 0.68999 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
75 | PCCT | 52.1 | 80 | 200 | 35.1 | Oui | Moyenne | Électronique | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -6.9255 | 3.8388 | 0.8797 | 1 | 0.71058 | 0.80976 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
76 | PCCT | 40.48 | 80 | 40 | 27 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Mécanique | Atténuation patient | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -20.5379 | 0.98814 | 0.67669 | 0.2 | 0.5521 | 0.44026 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
77 | PCCT | 52.82 | 80 | 80 | 18.5 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Capteur | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -12.8562 | 1.5146 | 0.46366 | 0.4 | 0.7204 | 0.40138 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
78 | CT | 61.63 | 100 | 120 | 26.4 | Non | Bonne | Détecteur | Électronique | Bruit élevé | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 0.61211 | 1.9471 | 0.66165 | 0.6 | 0.84056 | 0.53655 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
79 | CT | 47.28 | 120 | 120 | 31.1 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -11.7455 | 2.5381 | 0.77945 | 0.6 | 0.64484 | 0.62281 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
80 | CT | 43.02 | 120 | 200 | 38.2 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Mécanique | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -16.0055 | 4.649 | 0.95739 | 1 | 0.58674 | 0.86561 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
81 | PCCT | 41.31 | 100 | 20 | 34.7 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Mécanique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.7155 | 0.48414 | 0.86967 | 0.1 | 0.56342 | 0.47519 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
82 | CT | 52.35 | 80 | 80 | 38.8 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Mécanique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -6.6755 | 1.5282 | 0.97243 | 0.4 | 0.71399 | 0.60617 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
83 | PCCT | 53.98 | 140 | 120 | 38.9 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Erreur reconstruction | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -5.0455 | 2.223 | 0.97494 | 0.6 | 0.73622 | 0.68273 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
84 | PCCT | 50.96 | 140 | 40 | 20.8 | Oui | Moyenne | Tube RX | Logiciel | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -9.5232 | 0.78493 | 0.5213 | 0.2 | 0.69504 | 0.34951 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
85 | PCCT | 50.91 | 80 | 20 | 23.4 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Mécanique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -9.5732 | 0.39285 | 0.58647 | 0.1 | 0.69435 | 0.33572 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
86 | PCCT | 50.51 | 120 | 120 | 31 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Mécanique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -8.5155 | 2.3758 | 0.77694 | 0.6 | 0.6889 | 0.613 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
87 | CT | 52.04 | 120 | 120 | 28.1 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -8.9779 | 2.3059 | 0.70426 | 0.6 | 0.70977 | 0.57975 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
88 | PCCT | 56.98 | 80 | 120 | 23.4 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Mécanique | Surchauffe | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.5032 | 2.106 | 0.58647 | 0.6 | 0.77714 | 0.51916 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
89 | PCCT | 64.81 | 140 | 200 | 31.3 | Non | Bonne | Tube RX | Mécanique | Atténuation patient | Faible | 0 | >30 | 59.0255 | 5.7845 | 3.0859 | 0.78446 | 1 | 0.88393 | 0.737 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
90 | CT | 65.56 | 80 | 120 | 23.5 | Non | Bonne | Logiciel reconstruction | Thermique | Bruit élevé | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 5.0768 | 1.8304 | 0.58897 | 0.6 | 0.89416 | 0.49676 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
91 | PCCT | 48.85 | 100 | 20 | 20.9 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -11.6332 | 0.40942 | 0.52381 | 0.1 | 0.66626 | 0.31627 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
92 | PCCT | 58.09 | 120 | 200 | 39.6 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Bruit élevé | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -0.93545 | 3.4429 | 0.99248 | 1 | 0.79228 | 0.83854 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
93 | PCCT | 49.98 | 100 | 80 | 35.6 | Oui | Moyenne | Électronique | Capteur | Erreur reconstruction | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -9.0455 | 1.6006 | 0.89223 | 0.4 | 0.68167 | 0.58056 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
94 | PCCT | 58.81 | 120 | 20 | 20.9 | Non | Moyenne | Détecteur | Mécanique | Usure du tube | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -1.6732 | 0.34008 | 0.52381 | 0.1 | 0.8021 | 0.2891 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite
95 | CT | 49.03 | 100 | 20 | 25.6 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -11.9879 | 0.40791 | 0.6416 | 0.1 | 0.66871 | 0.3629 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
96 | CT | 64.93 | 120 | 80 | 19.4 | Non | Bonne | Électronique | Mécanique | Vieillissement composant | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -0.74625 | 1.2321 | 0.48622 | 0.4 | 0.88557 | 0.37737 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
97 | CT | 59.34 | 80 | 120 | 20.7 | Non | Moyenne | Électronique | Capteur | Usure du tube | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -1.1432 | 2.0222 | 0.5188 | 0.6 | 0.80933 | 0.48565 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
98 | PCCT | 34.55 | 120 | 20 | 35.5 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -24.4755 | 0.57887 | 0.88972 | 0.1 | 0.47122 | 0.50165 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
99 | CT | 45.72 | 140 | 120 | 39.5 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -13.3055 | 2.6247 | 0.98997 | 0.6 | 0.62357 | 0.71128 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
100 | CT | 41.08 | 80 | 80 | 36.3 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Mécanique | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.9455 | 1.9474 | 0.90977 | 0.4 | 0.56028 | 0.61185 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
101 | PCCT | 46.25 | 80 | 40 | 19.7 | Oui | Moyenne | Électronique | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -19.4262 | 0.86486 | 0.49373 | 0.2 | 0.6308 | 0.35133 | Critique | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
102 | PCCT | 38.78 | 80 | 200 | 39.9 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Thermique | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -20.2455 | 5.1573 | 1 | 1 | 0.52891 | 0.89422 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
103 | CT | 50.32 | 140 | 80 | 25.1 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -10.6979 | 1.5898 | 0.62907 | 0.4 | 0.68631 | 0.47437 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
104 | CT | 53.38 | 80 | 40 | 35.1 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Logiciel | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -5.6455 | 0.74934 | 0.8797 | 0.2 | 0.72804 | 0.48627 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
105 | CT | 50.33 | 100 | 120 | 37.8 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -8.6955 | 2.3843 | 0.94737 | 0.6 | 0.68644 | 0.68166 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
106 | CT | 34.24 | 100 | 20 | 39.1 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Logiciel | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -24.7855 | 0.58411 | 0.97995 | 0.1 | 0.46699 | 0.53858 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
107 | CT | 44.12 | 120 | 200 | 39.4 | Oui | Mauvaise | Électronique | Électronique | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.9055 | 4.5331 | 0.98747 | 1 | 0.60175 | 0.87464 | Dégradé | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
108 | CT | 33.69 | 100 | 80 | 38.2 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Thermique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -25.3355 | 2.3746 | 0.95739 | 0.4 | 0.45949 | 0.65106 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
109 | CT | 62.02 | 100 | 80 | 20.1 | Non | Bonne | Détecteur | Logiciel | Mauvaise calibration | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 1.5368 | 1.2899 | 0.50376 | 0.4 | 0.84588 | 0.39233 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
110 | CT | 62.42 | 80 | 120 | 23.4 | Non | Bonne | Moteur Gantry | Capteur | Atténuation patient | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 1.9368 | 1.9225 | 0.58647 | 0.6 | 0.85134 | 0.50432 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
111 | PCCT | 47.79 | 140 | 40 | 23.9 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Mécanique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -12.6932 | 0.837 | 0.599 | 0.2 | 0.6518 | 0.38924 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
112 | PCCT | 66.57 | 100 | 80 | 18.7 | Non | Bonne | Électronique | Mécanique | Vieillissement composant | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | 0.89375 | 1.2017 | 0.46867 | 0.4 | 0.90794 | 0.36588 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
113 | CT | 51.44 | 140 | 80 | 29.5 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Usure du tube | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -9.5779 | 1.5552 | 0.73935 | 0.4 | 0.70158 | 0.51542 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
114 | CT | 49.17 | 140 | 20 | 39.3 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Usure du tube | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -9.8555 | 0.40675 | 0.98496 | 0.1 | 0.67062 | 0.49986 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
115 | CT | 41.98 | 80 | 20 | 34.8 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Logiciel | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.0455 | 0.47642 | 0.87218 | 0.1 | 0.57256 | 0.47436 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
116 | PCCT | 39.86 | 140 | 40 | 32.4 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Capteur | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -19.1655 | 1.0035 | 0.81203 | 0.2 | 0.54364 | 0.49608 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
117 | PCCT | 60.48 | 80 | 200 | 31.4 | Non | Bonne | Électronique | Électronique | Bruit élevé | Faible | 0 | >30 | 59.0255 | 1.4545 | 3.3069 | 0.78697 | 1 | 0.82488 | 0.74981 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
118 | CT | 49.47 | 100 | 120 | 39.5 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Capteur | Usure du tube | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -9.5555 | 2.4257 | 0.98997 | 0.6 | 0.67471 | 0.70105 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
119 | PCCT | 51.34 | 140 | 80 | 34.3 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Électronique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -7.6855 | 1.5582 | 0.85965 | 0.4 | 0.70022 | 0.56382 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
120 | CT | 50 | 100 | 200 | 34.1 | Oui | Moyenne | Détecteur | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -9.0255 | 4 | 0.85464 | 1 | 0.68194 | 0.80547 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
121 | CT | 42.63 | 120 | 200 | 36.5 | Oui | Mauvaise | Électronique | Capteur | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -16.3955 | 4.6915 | 0.91479 | 1 | 0.58142 | 0.84963 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 200 | Dose maintenue
122 | CT | 44.47 | 100 | 80 | 32.3 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Mécanique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.5555 | 1.799 | 0.80952 | 0.4 | 0.60652 | 0.56251 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 88 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 84 | Dose légèrement augmentée
123 | CT | 46.51 | 140 | 200 | 36.1 | Oui | Moyenne | Détecteur | Électronique | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -12.5155 | 4.3002 | 0.90476 | 1 | 0.63434 | 0.83504 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
124 | CT | 57.18 | 140 | 120 | 22.9 | Non | Moyenne | Détecteur | Logiciel | Surchauffe | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.3032 | 2.0986 | 0.57393 | 0.6 | 0.77987 | 0.5136 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
125 | PCCT | 46.08 | 80 | 120 | 33.8 | Oui | Moyenne | Électronique | Mécanique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -12.9455 | 2.6042 | 0.84712 | 0.6 | 0.62848 | 0.65315 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
126 | PCCT | 61.98 | 120 | 200 | 18.6 | Non | Bonne | Tube RX | Capteur | Surchauffe | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -3.6962 | 3.2268 | 0.46617 | 1 | 0.84534 | 0.6174 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
127 | CT | 45.24 | 140 | 80 | 30.4 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Électronique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -13.7855 | 1.7683 | 0.7619 | 0.4 | 0.61702 | 0.54136 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
128 | CT | 37.87 | 80 | 20 | 35.4 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Mécanique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -21.1555 | 0.52812 | 0.88722 | 0.1 | 0.5165 | 0.49159 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
129 | CT | 50.67 | 140 | 20 | 27.4 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Surchauffe | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -10.3479 | 0.39471 | 0.68672 | 0.1 | 0.69108 | 0.37647 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
130 | CT | 56.05 | 100 | 20 | 27.1 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Erreur reconstruction | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -4.9679 | 0.35682 | 0.6792 | 0.1 | 0.76446 | 0.35879 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite
131 | CT | 51.76 | 140 | 20 | 23.5 | Oui | Moyenne | Électronique | Mécanique | Erreur reconstruction | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -8.7232 | 0.3864 | 0.58897 | 0.1 | 0.70595 | 0.3344 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
132 | CT | 61.7 | 80 | 200 | 26.9 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Électronique | Surchauffe | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 0.68211 | 3.2415 | 0.67419 | 1 | 0.84152 | 0.70137 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
133 | PCCT | 41.68 | 120 | 120 | 35.4 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Électronique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.3455 | 2.8791 | 0.88722 | 0.6 | 0.56847 | 0.68119 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 120 | Dose maintenue
134 | PCCT | 51.81 | 80 | 120 | 30.5 | Oui | Moyenne | Électronique | Capteur | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -7.2155 | 2.3162 | 0.76441 | 0.6 | 0.70663 | 0.60444 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
135 | PCCT | 46.69 | 120 | 20 | 30 | Oui | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Atténuation patient | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -14.3279 | 0.42836 | 0.75188 | 0.1 | 0.6368 | 0.41339 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
136 | CT | 47.77 | 80 | 40 | 35.3 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -11.2555 | 0.83735 | 0.88471 | 0.2 | 0.65153 | 0.50358 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
137 | PCCT | 59.79 | 80 | 40 | 22.6 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Électronique | Vieillissement composant | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -0.69321 | 0.66901 | 0.56642 | 0.2 | 0.81547 | 0.34347 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
138 | PCCT | 61.69 | 80 | 200 | 25.4 | Non | Bonne | Électronique | Logiciel | Mauvaise calibration | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 0.67211 | 3.242 | 0.63659 | 1 | 0.84138 | 0.68636 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
139 | PCCT | 45.69 | 120 | 200 | 39.5 | Oui | Moyenne | Électronique | Thermique | Erreur reconstruction | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -13.3355 | 4.3773 | 0.98997 | 1 | 0.62316 | 0.87136 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
140 | CT | 56.92 | 140 | 200 | 22.3 | Non | Moyenne | Électronique | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.5632 | 3.5137 | 0.5589 | 1 | 0.77632 | 0.66829 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
141 | PCCT | 45.3 | 100 | 20 | 20.8 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Usure du tube | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -15.1832 | 0.4415 | 0.5213 | 0.1 | 0.61784 | 0.32495 | Critique | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
142 | PCCT | 53.27 | 100 | 20 | 30.1 | Oui | Moyenne | Moteur Gantry | Capteur | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -5.7555 | 0.37545 | 0.75439 | 0.1 | 0.72654 | 0.39645 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
143 | CT | 40.17 | 100 | 20 | 35.1 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Électronique | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -18.8555 | 0.49788 | 0.8797 | 0.1 | 0.54787 | 0.48231 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
144 | CT | 65.9 | 100 | 200 | 28.7 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Logiciel | Atténuation patient | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 4.8821 | 3.0349 | 0.7193 | 1 | 0.8988 | 0.70796 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
145 | PCCT | 56.61 | 140 | 200 | 36.3 | Non | Moyenne | Détecteur | Capteur | Erreur reconstruction | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -2.4155 | 3.5329 | 0.90977 | 1 | 0.77209 | 0.80949 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
146 | PCCT | 41.12 | 140 | 20 | 32.3 | Oui | Mauvaise | Électronique | Thermique | Surchauffe | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.9055 | 0.48638 | 0.80952 | 0.1 | 0.56083 | 0.45164 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
147 | CT | 43.48 | 80 | 20 | 39.2 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -15.5455 | 0.45998 | 0.98246 | 0.1 | 0.59302 | 0.51438 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
148 | CT | 59.85 | 120 | 80 | 28.2 | Non | Moyenne | Système de refroidissement | Logiciel | Bruit élevé | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -1.1679 | 1.3367 | 0.70677 | 0.4 | 0.81628 | 0.47945 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
149 | CT | 54.7 | 120 | 200 | 39.8 | Oui | Moyenne | Électronique | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -4.3255 | 3.6563 | 0.99749 | 1 | 0.74604 | 0.84979 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
150 | PCCT | 63.67 | 100 | 200 | 19.4 | Non | Bonne | Tube RX | Logiciel | Dégradation détecteur | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -2.0062 | 3.1412 | 0.48622 | 1 | 0.86839 | 0.62081 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
151 | PCCT | 65.04 | 100 | 40 | 19.8 | Non | Bonne | Détecteur | Électronique | Dégradation détecteur | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -0.63625 | 0.61501 | 0.49624 | 0.2 | 0.88707 | 0.30108 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
152 | CT | 57.24 | 120 | 20 | 21.6 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Bruit élevé | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.2432 | 0.34941 | 0.54135 | 0.1 | 0.78069 | 0.3004 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite
153 | CT | 44.42 | 140 | 80 | 36.7 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Logiciel | Surchauffe | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.6055 | 1.801 | 0.9198 | 0.4 | 0.60584 | 0.60675 | Dégradé | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
154 | PCCT | 67.05 | 120 | 120 | 20.1 | Non | Bonne | Système de refroidissement | Logiciel | Dégradation détecteur | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 6.5668 | 1.7897 | 0.50376 | 0.6 | 0.91448 | 0.45861 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 114 | Dose réduite
155 | CT | 40.28 | 140 | 40 | 31.7 | Oui | Mauvaise | Électronique | Électronique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -18.7455 | 0.99305 | 0.79449 | 0.2 | 0.54937 | 0.48792 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
156 | CT | 37.74 | 140 | 20 | 33.3 | Oui | Mauvaise | Électronique | Électronique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -21.2855 | 0.52994 | 0.83459 | 0.1 | 0.51473 | 0.47089 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
157 | CT | 47.5 | 140 | 200 | 28.8 | Oui | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -13.5179 | 4.2105 | 0.7218 | 1 | 0.64785 | 0.75915 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
158 | CT | 40.43 | 140 | 40 | 35.8 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Logiciel | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -18.5955 | 0.98936 | 0.89724 | 0.2 | 0.55142 | 0.52861 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
159 | CT | 47.2 | 140 | 40 | 19.1 | Oui | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Surchauffe | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -18.4762 | 0.84746 | 0.4787 | 0.2 | 0.64375 | 0.34273 | Critique | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
160 | CT | 54.22 | 80 | 200 | 35.8 | Oui | Moyenne | Tube RX | Logiciel | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -4.8055 | 3.6887 | 0.89724 | 1 | 0.7395 | 0.811 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
161 | PCCT | 51.99 | 120 | 40 | 26.6 | Oui | Moyenne | Électronique | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -9.0279 | 0.76938 | 0.66667 | 0.2 | 0.70908 | 0.40485 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
162 | CT | 42.11 | 100 | 20 | 33.4 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Capteur | Surchauffe | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -16.9155 | 0.47495 | 0.83709 | 0.1 | 0.57433 | 0.45997 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
163 | CT | 42.03 | 120 | 20 | 28.4 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Logiciel | Surchauffe | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -18.9879 | 0.47585 | 0.71178 | 0.1 | 0.57324 | 0.41006 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
164 | PCCT | 56.49 | 80 | 40 | 31.3 | Non | Moyenne | Système de refroidissement | Capteur | Dégradation détecteur | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -2.5355 | 0.70809 | 0.78446 | 0.2 | 0.77046 | 0.43969 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
165 | PCCT | 48.92 | 140 | 200 | 36.6 | Oui | Moyenne | Électronique | Logiciel | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -10.1055 | 4.0883 | 0.91729 | 1 | 0.66721 | 0.83347 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
166 | CT | 40.66 | 140 | 20 | 25.9 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Logiciel | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -20.3579 | 0.49188 | 0.64912 | 0.1 | 0.55456 | 0.38874 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
167 | PCCT | 46.15 | 100 | 40 | 24.3 | Oui | Moyenne | Logiciel reconstruction | Logiciel | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 20-25 | 60.4832 | -14.3332 | 0.86674 | 0.60902 | 0.2 | 0.62943 | 0.39772 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 40 | Dose maintenue
168 | PCCT | 71.13 | 100 | 200 | 23 | Non | Bonne | Tube RX | Électronique | Usure du tube | Faible | 0 | 20-25 | 60.4832 | 10.6468 | 2.8118 | 0.57644 | 1 | 0.97013 | 0.63655 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
169 | PCCT | 65.32 | 100 | 80 | 19.5 | Non | Bonne | Logiciel reconstruction | Électronique | Surchauffe | Faible | 0 | <20 | 65.6762 | -0.35625 | 1.2247 | 0.48872 | 0.4 | 0.89089 | 0.37731 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
170 | CT | 59.72 | 140 | 200 | 26.5 | Non | Moyenne | Logiciel reconstruction | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -1.2979 | 3.349 | 0.66416 | 1 | 0.81451 | 0.70276 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
171 | PCCT | 33.24 | 140 | 40 | 37.3 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Logiciel | Atténuation patient | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -25.7855 | 1.2034 | 0.93484 | 0.2 | 0.45336 | 0.56326 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
172 | CT | 37.41 | 80 | 40 | 35.2 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -21.6155 | 1.0692 | 0.88221 | 0.2 | 0.51023 | 0.53084 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
173 | CT | 57.79 | 120 | 40 | 23.5 | Non | Moyenne | Tube RX | Thermique | Mauvaise calibration | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -2.6932 | 0.69216 | 0.58897 | 0.2 | 0.78819 | 0.35795 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
174 | CT | 56.43 | 140 | 20 | 20.4 | Non | Moyenne | Système de refroidissement | Thermique | Vieillissement composant | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -4.0532 | 0.35442 | 0.51128 | 0.1 | 0.76964 | 0.29058 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite
175 | PCCT | 57.98 | 140 | 80 | 24.6 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Atténuation patient | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -2.5032 | 1.3798 | 0.61654 | 0.4 | 0.79078 | 0.44846 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Conserver ou réduire la dose | 76 | Dose réduite
176 | CT | 44.06 | 120 | 20 | 25.7 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Mécanique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -16.9579 | 0.45393 | 0.64411 | 0.1 | 0.60093 | 0.37746 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
177 | CT | 42.05 | 100 | 40 | 31.2 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Électronique | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -16.9755 | 0.95125 | 0.78195 | 0.2 | 0.57351 | 0.47808 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
178 | PCCT | 35.3 | 100 | 40 | 35.5 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Dégradation détecteur | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -23.7255 | 1.1331 | 0.88972 | 0.2 | 0.48145 | 0.5396 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
179 | CT | 56.91 | 80 | 40 | 20.9 | Non | Moyenne | Électronique | Mécanique | Usure du tube | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -3.5732 | 0.70286 | 0.52381 | 0.2 | 0.77619 | 0.33429 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 38 | Dose réduite
180 | PCCT | 53.91 | 120 | 120 | 36.2 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -5.1155 | 2.2259 | 0.90727 | 0.6 | 0.73527 | 0.65585 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
181 | CT | 44.38 | 140 | 20 | 33.4 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Électronique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.6455 | 0.45065 | 0.83709 | 0.1 | 0.60529 | 0.45378 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
182 | CT | 57.46 | 80 | 200 | 27.1 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Thermique | Surchauffe | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -3.5579 | 3.4807 | 0.6792 | 1 | 0.78369 | 0.71494 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
183 | CT | 41.04 | 80 | 80 | 39.2 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Mécanique | Bruit élevé | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -17.9855 | 1.9493 | 0.98246 | 0.4 | 0.55974 | 0.64103 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
184 | CT | 44.67 | 100 | 80 | 37.9 | Oui | Mauvaise | Détecteur | Logiciel | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -14.3555 | 1.7909 | 0.94987 | 0.4 | 0.60925 | 0.6181 | Dégradé | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
185 | PCCT | 50.8 | 140 | 20 | 26.3 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Logiciel | Vieillissement composant | Moyenne | 1 | 25-30 | 61.0179 | -10.2179 | 0.3937 | 0.65915 | 0.1 | 0.69285 | 0.36509 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
186 | PCCT | 46.82 | 80 | 20 | 31 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Bruit élevé | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -12.2055 | 0.42717 | 0.77694 | 0.1 | 0.63857 | 0.42306 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
187 | PCCT | 45.85 | 100 | 20 | 19.9 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Dégradation détecteur | Moyenne | 1 | <20 | 65.6762 | -19.8262 | 0.43621 | 0.49875 | 0.1 | 0.62534 | 0.31443 | Critique | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 20 | Dose maintenue
188 | CT | 43.01 | 140 | 20 | 22.8 | Oui | Mauvaise | Logiciel reconstruction | Mécanique | Bruit élevé | Élevée | 1 | 20-25 | 60.4832 | -17.4732 | 0.46501 | 0.57143 | 0.1 | 0.58661 | 0.35125 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
189 | PCCT | 56.11 | 120 | 200 | 30.8 | Non | Moyenne | Électronique | Logiciel | Surchauffe | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | -2.9155 | 3.5644 | 0.77193 | 1 | 0.76528 | 0.75572 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 200 | Dose maintenue
190 | PCCT | 68.72 | 100 | 200 | 25.8 | Non | Bonne | Logiciel reconstruction | Mécanique | Bruit élevé | Faible | 0 | 25-30 | 61.0179 | 7.7021 | 2.9104 | 0.64662 | 1 | 0.93726 | 0.67119 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 220 | Dose légèrement augmentée | Conserver ou réduire la dose | 190 | Dose réduite
191 | PCCT | 41.2 | 100 | 20 | 24.9 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Électronique | Mauvaise calibration | Élevée | 1 | 20-25 | 60.4832 | -19.2832 | 0.48544 | 0.62406 | 0.1 | 0.56192 | 0.37724 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
192 | PCCT | 47.98 | 100 | 120 | 37.1 | Oui | Moyenne | Tube RX | Électronique | Mauvaise calibration | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -11.0455 | 2.501 | 0.92982 | 0.6 | 0.65439 | 0.68105 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
193 | PCCT | 43.24 | 120 | 20 | 37.8 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Thermique | Erreur reconstruction | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -15.7855 | 0.46253 | 0.94737 | 0.1 | 0.58974 | 0.501 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 22 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 21 | Dose légèrement augmentée
194 | CT | 40.99 | 140 | 40 | 32.3 | Oui | Mauvaise | Tube RX | Mécanique | Vieillissement composant | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -18.0355 | 0.97585 | 0.80952 | 0.2 | 0.55906 | 0.492 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 44 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 42 | Dose légèrement augmentée
195 | CT | 46.3 | 120 | 80 | 36.2 | Oui | Moyenne | Système de refroidissement | Capteur | Atténuation patient | Moyenne | 1 | >30 | 59.0255 | -12.7255 | 1.7279 | 0.90727 | 0.4 | 0.63148 | 0.59661 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 80 | Dose maintenue
196 | PCCT | 59.09 | 120 | 120 | 32.1 | Non | Moyenne | Moteur Gantry | Logiciel | Surchauffe | Moyenne | 0 | >30 | 59.0255 | 0.064545 | 2.0308 | 0.80451 | 0.6 | 0.80592 | 0.60062 | Dégradé | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
197 | PCCT | 55.02 | 120 | 120 | 26.1 | Non | Moyenne | Tube RX | Mécanique | Bruit élevé | Moyenne | 0 | 25-30 | 61.0179 | -5.9979 | 2.181 | 0.65414 | 0.6 | 0.75041 | 0.55157 | Dégradé | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue | Recalibration avant ajustement | 120 | Dose maintenue
198 | CT | 44.98 | 140 | 120 | 26.6 | Oui | Mauvaise | Système de refroidissement | Mécanique | Surchauffe | Élevée | 1 | 25-30 | 61.0179 | -16.0379 | 2.6679 | 0.66667 | 0.6 | 0.61348 | 0.58397 | Critique | Ajustement léger mAs si nécessaire | 132 | Dose légèrement augmentée | Ajustement léger mAs si nécessaire | 126 | Dose légèrement augmentée
199 | CT | 36.49 | 140 | 80 | 36.8 | Oui | Mauvaise | Moteur Gantry | Logiciel | Usure du tube | Élevée | 1 | >30 | 59.0255 | -22.5355 | 2.1924 | 0.92231 | 0.4 | 0.49768 | 0.62939 | Critique | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue | Maintenance prioritaire (pas augmentation dose) | 80 | Dose maintenue
200 | CT | 59.05 | 80 | 20 | 20.4 | Non | Moyenne | Détecteur | Électronique | Surchauffe | Moyenne | 0 | 20-25 | 60.4832 | -1.4332 | 0.3387 | 0.51128 | 0.1 | 0.80537 | 0.28344 | Stable | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite | Conserver ou réduire la dose | 19 | Dose réduite